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USTAWA
z dnia ……………………. r.
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych


Art. 1. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 1812) w załączniku do ustawy dodaje się punkty 24, 25, 26, 27 i 28 w brzmieniu:
„24. Modernizacja linii 400 kV Kozienice – Miłosna.
 25. Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów).
26. Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa.
27. Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki.
28. Modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



UZASADNIENIE 

1. Niniejszy projekt zmiany ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1812), zwanej dalej ustawą, rozszerza wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych określony w załączniku do ustawy.  Grupa zadań inwestycyjnych włączanych niniejszą nowelizacją do wykazu strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych obejmuje następujące inwestycje: 
a) „modernizacja linii 400 kV Kozienice – Miłosna ”,
b) „budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów),
c) „budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa”,
d) „modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki”,
e) „modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce”.
Wprowadzona zmiana będzie skutkowała wsparciem i objęciem szczególnym nadzorem ww. zadań inwestycyjnych, które wymagają priorytetowej, przyspieszonej ścieżki pozyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji.  Uznanie wskazanych inwestycji za inwestycje o charakterze strategicznym umożliwi skorzystanie z wszelkich instrumentów prawnych przewidzianych ustawą.
2. Podstawowe korzyści z zastosowania przepisów aktualnie obowiązującej ustawy to:
- organicznie ilości pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji (kompleksowa decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, łącząca w sobie aspekty decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej),
- skupienie kompetencji do wydania decyzji lokalizacyjnej  i pozwolenia na budowę w rękach jednego organu – wojewody z obszaru tego województwa, na którym zlokalizowany jest najdłuższy odcinek inwestycji,
- skrócenie czasu trwania procedur niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji,
. rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji wydawanych w I instancji. 
Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez przyspieszenie i usprawnienie procesów planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
3. Jednym z najistotniejszych celów polityki energetycznej Polski (Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku) jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W obszarze wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej głównym celem jest zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii. Szczegółowym zadaniem w tym obszarze jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego umożliwiająca zrównoważony wzrost gospodarczy kraju, jego poszczególnych regionów oraz zapewniająca niezawodne dostawy energii elektrycznej, 
w szczególności poprzez budowę sieci najwyższych napięć wokół głównych miast Polski, jak również odbiór energii elektrycznej z obszarów o dużym nasyceniu planowanych 
i nowobudowanych jednostek wytwórczych.  Rozwój zdolności przesyłowych 
i dystrybucyjnych poprawi możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Realizacja powyższych celów jest zależna od skuteczności prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego posiadając ustawowo jasno określoną rolę jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W związku z tym, uwzględniając zmieniające się warunki otoczenia, prowadzi na bieżąco analizy niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego, identyfikując niezbędne do przeprowadzenia zmiany w sieci przesyłowej.  Rozszerzenie istniejącego katalogu strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wynika z konieczności wyprowadzenia pełnej mocy z Elektrowni Kozienice, w celu  zapewnienia odpowiedniego poziomu pewności zasilania dużych aglomeracji miejskich: warszawskiej i krakowskiej oraz obszarów północno – wschodniej Polski. 
4. Potrzeba realizacji zadań zawartych w pkt 1 lit. a) oraz b) Uzasadnienia wynika przede wszystkim z realizowanej w Elektrowni Kozienice budowy nowego bloku węglowego. 
W 2008 roku Elektrownia Kozienice podjęła decyzję o budowie nowego bloku o mocy 1075 MW, który powiększa moc zainstalowaną elektrowni o ponad 30%. Ta decyzja wpłynęła na zmianę warunków wyprowadzenia mocy z elektrowni, a dotychczasowy układ sieci przesyłowej w tym rejonie nie zapewnia niezawodnego wyprowadzenia mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice. Z tych względów operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego zaplanował grupę inwestycji sieciowych, które pozwolą na przesyłanie energii w kierunku Warszawy i północno – wschodniego obszaru kraju z zachowaniem wszystkich kryteriów niezawodnej pracy sieci. Do inwestycji tych należą, między innymi, zrealizowane już nowe stacje elektroenergetyczne: Ołtarzew, Siedlce Ujrzanów, Łomża, Ełk Bis i Stanisławów, a także linie 400 kV: Miłosna – Siedlce Ujrzanów, Ostrołęka – Łomża – Narew oraz Łomża – Ełk Bis. W trakcie realizacji jest linia 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów. Ostatnimi ważnymi inwestycjami w tym zakresie są: budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna oraz budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Realizacja powyższych inwestycji jest szczególnie istotna wobec przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną aglomeracji warszawskiej (od 3 % do 4% w stosunku do prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu dla kraju wynoszącego 1% ), która odznacza się w tym zakresie jedną z największych dynamik wzrostu w kraju oraz koniecznością zasilania północno-wschodniego rejonu Polski, od lat będącego obszarem deficytowym w zakresie pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną z uwagi na niewielką liczbę źródeł wytwórczych (tylko trzy bloki klasy 200 MW w Elektrowni Ostrołęka,). Jednocześnie realizacja powyższych inwestycji poprawi bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Nieprzeprowadzenie powyższych działań inwestycyjnych może skutkować ograniczeniami w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Kozienice w wielkości ok. 500-700 MW, co praktycznie uniemożliwi niezawodne wyprowadzenie mocy z nowego bloku 1075 MW.
5. Potrzeba realizacji zadania zawartego w pkt 1 lit. c) Uzasadnienia wynika przede wszystkim z potrzeby zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zasilania aglomeracji krakowskiej. Obecnie aglomeracja krakowska jest zasilana z sieci przesyłowej o napięciu 220 kV za pośrednictwem trzech stacji dwunapięciowych 220/110 kV. Bieżące oceny pracy krajowej sieci elektroenergetycznej wskazują, że przepustowość istniejących transformatorów 220/110 kV będzie w najbliższych latach niewystarczająca dla zachowania odpowiedniego poziomu pewności zasilania aglomeracji krakowskiej. Jednocześnie po stronie południowej aglomeracji krakowskiej przebiega długi ciąg liniowy 400 kV Tucznawa – Tarnów/Rzeszów, który nie odznacza się dużymi przesyłami mocy. Ponadto do powyższego ciągu liniowego 400 kV przyłączony zostanie, obecnie w trakcie budowy,  blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno . Dlatego też zasadne jest wykorzystanie tego ciągu dla poprawy pewności zasilania aglomeracji krakowskiej poprzez realizację następujących inwestycji:
· rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina o nowe rozdzielnie 400 i 110 kV wraz 
z zainstalowaniem docelowo dwóch autotransformatorów 400/110 kV. 
· budowa linii 400 kV w relacji Skawina nacięcia linii 400 kV Tarnów - Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa.
Realizacja powyższych inwestycji zapewni znaczącą poprawę pewności zasilania aglomeracji krakowskiej poprzez wprowadzenie dodatkowego, niezależnego od sieci 220 kV, punktu zasilania. Takie rozwiązanie pozwoli również na lepsze wykorzystanie istniejącej sieci 400 kV na południu kraju, powiązanej z dużą krajową elektrownią systemową.
6. Potrzeba realizacji zadań zawartych w pkt 1 lit. d) oraz e wynika przede wszystkim z mogących nastąpić w przyszłości ograniczeń w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Kozienice. Dwutorowa linia 220 kV Kozienice – Rożki oraz jednotorowa linia 220 kV Rożki – Kielce zapewniają niezawodne wyprowadzenie mocy z istniejących bloków Elektrowni Kozienice przyłączonych do napięcia 220 kV (sześć bloków klasy 200 MW) w kierunku Radomia i Kielc. Aktualne plany Elektrowni Kozienice zakładają utrzymanie powyższych bloków w eksploatacji co najmniej do 2030 roku. Biorąc pod uwagę stopień wyeksploatowania powyższych linii 220 kV, mający między innymi wpływ na ograniczenie dopuszczalnych obciążalności prądowych linii, zasadne jest przeprowadzenie ich modernizacji celem zwiększenia ich zdolności przesyłowych. Nieprzeprowadzenie działań modernizacyjnych może skutkować ograniczeniami w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Kozienice w wielkości ok. 700 MW w przypadku zaniechania modernizacji linii Kozienice – Rożki i w wielkości ok. 200 MW w przypadku zaniechania modernizacji linii Rożki – Kielce.
7. Poniżej przedstawiona została charakterystyka wyżej wymienionych inwestycji.

Modernizacja linii 400 kV Kozienice – Miłosna, docelowo zastąpi istniejącą jednotorową linię 400 kV na linią dwutorową. Inwestycja ta wpływać będzie znacząco na poprawę zdolności przesyłowych sieci w centralnej i wschodniej części kraju. Planowana dwutorowa linia 400 kV Kozienice – Miłosna przyczyni się do umożliwienia wyprowadzenia pełnej mocy z Elektrowni Kozienice po rozbudowie jej o nowy blok o mocy 1075 MW. Planowana linia 400 kV projektowana jest przy założeniu wykorzystania w jak największym stopniu korytarza istniejącej linii jednotorowej.
Docelowy obmiar: wybudowana linia 2×400 kV z traktem światłowodowym o łącznej długości około 72 km.

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów) , ma na celu poprawę zdolności przesyłowych sieci w północno-wschodniej i centralnej części kraju, w szczególności aglomeracji warszawskiej. Przebudowa układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami pozwoli na spełnienie dwóch istotnych kryteriów:
• wystarczalności (zapewnia odpowiednią przepustowość sieci przesyłowej),
• niezawodności (redundantny układ sieciowy).
Docelowy obmiar: wybudowana linia 2×400 kV z traktem światłowodowym o łącznej długości około 55 km.

Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa, ma na celu polepszenie warunków zasilania w energię elektryczną aglomeracji krakowskiej. Realizacja inwestycji spowoduje poprawę warunków prowadzenia ruchu i ułatwi eksploatację sieci 400 i 220 kV oraz poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Docelowy obmiar: linia 2×2×400 kV o długości około 3,5 km od stacji Skawina do nacięć linii Tucznawa-Rzeszów i Tucznawa-Tarnów z zainstalowanym przewodem OPGW o łącznej długości około 289 km.

Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki,  zapewniać będzie odpowiednie zdolności przesyłowe sieci w centralnej Polsce. Polegała będzie  na zwiększeniu obciążalności istniejących linii 220 kV Kozienice-Rożki tor I i tor II oraz na pracach modernizacyjnych związanych z zapewnieniem wymaganego jej stanu technicznego.
Docelowy obmiar: modernizacja dwóch linii 220 kV z wymianą traktów światłowodowych o łącznej długości około 53 km.

Modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce, zapewniać będzie odpowiednie zdolności przesyłowe sieci w centralnej Polsce. Polegała będzie na zwiększeniu obciążalności istniejącej linii 220 kV Rożki-Kielce oraz na pracach modernizacyjnych związanych z zapewnieniem wymaganego jej stanu technicznego. Docelowy obmiar: modernizacja linii 220 kV z wymianą traktów światłowodowych o łącznej długości około 72 km.

8. Przedmiotowe inwestycje prowadzone będą na obszarze:
· Województw: mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego;
· Powiatów: kozienickiego, garwolińskiego, otwockiego, mińskiego,  węgrowskiego, siedleckiego, łukowskiego, krakowskiego, radomskiego, szydłowieckiego, koneckiego, skarżyskiego oraz kieleckiego;
· Gmin: Kozienice, Magnuszew, Wilga, Sobienie Jeziory, Karczew, Celestynów, Otwock, Wiązowna, Halinów, Sulejówek, Wierzbno, Dobre, Kałuszyn, miasto Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie, Stoczek Łukowski, Skawina, Głowaczów, Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala, Radom, Orońsko, Szydłowiec, Chlewiska, Stąporków, Bliżyn, Mniów, Strawczyn oraz Piekoszów.
9. Przygotowanie realizacji ww. elektroenergetycznych inwestycji przesyłowych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ogólnych byłoby bardzo czasochłonne, z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne, a wręcz czyniłoby niemożliwym zakończenie tych inwestycji w wymaganych terminach, dla których oczekiwane terminy zakończenia są następujące:
· modernizacji linii 400 kV Kozienice – Miłosna : do 2019 r.
· budowy linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów):,  do 2018 r.
· budowy linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa:   do 2018 r.
· modernizacji linii 220 kV Kozienice – Rożki: do 2019 r.
· modernizacji linii 220 kV Rożki – Kielce: do 2019 r.
10. Istniejące przepisy, mające zastosowanie do wszelkich inwestycji celu publicznego nie są dostosowane do realizacji złożonych inwestycji o charakterze krajowym, jakimi są inwestycje w zakresie budowy przesyłowych linii elektroenergetycznych. Obowiązujące regulacje nie stanowią instrumentu szybkiego i sprawnego przygotowania inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pod względem formalno-prawnym. Obecnie inwestor elektroenergetycznej inwestycji przesyłowej musi się liczyć się z przewlekłością procesu inwestycyjnego wynikającą przede wszystkim z dużej liczby niezsynchronizowanych ze sobą procedur administracyjnych.  W konsekwencji wpływa to na wydłużenie procesu inwestycyjnego, skutkujące m.in. zagrożeniem bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz wzrostem kosztów inwestycji.
11. W świetle powyższego, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej, na obszarze Polski centralnej, wschodniej (wyprowadzenia pełnej mocy z nowego bloku w Elektrowni Kozienice), w tym,                w szczególności do aglomeracji warszawskiej i krakowskiej, za niezbędne należy uznać przyznanie powyższym inwestycjom najwyższego priorytetu strategicznego  oraz zastosowanie w stosunku do nich szczególnych rozwiązań prawnych, usprawniających 
i przyspieszających procedury związane z procesem inwestycyjnym.
12. Przeprowadzone analizy systemowe, potwierdzające znaczenie ww. inwestycji dla zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, uzasadniają wyjątkowe traktowanie tego typu inwestycji i m.in. ingerencję w prawo własności w stopniu większym niż przy innych inwestycjach.  
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1. Podmioty, na które oddziałuje przedmiotowa regulacja.
Przedmiotowa regulacja będzie oddziaływała na:
1) przedsiębiorstwo realizujące strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych
2) organy administracji
3) właścicieli nieruchomości, na których będą realizowane strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych
Ad. 1. Podmiotem realizującym strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych jest przedsiębiorstwo prowadzące działalność z zakresu przesyłania energii elektrycznej - operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego – spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ad. 2. Ustawa będzie oddziaływać na organy administracji państwowej, zwłaszcza wojewodów, którzy na podstawie ustawy będą podmiotem właściwym w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, jak również decyzji o wysokości wypłacanego odszkodowania oraz na zadania administracji wykonywane na szczeblu rządowym, w szczególności na ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i zadania administracji na szczeblu gmin i powiatów.
Ad. 3. Ustawa będzie oddziaływała również na właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych nieruchomości lub osoby, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, na obszarze których zostaną lub są już zlokalizowane elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe. Osobom tym przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między inwestorem a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości.
Trasy linii przebiegać będą przez: 
a) Modernizacja linii 400 kV Kozienice – Miłosna (pkt 24) 
	Województwo
	Powiat
	Gmina

	mazowieckie
	kozienicki
	Kozienice

	
	
	Magnuszew

	
	garwoliński
	Wilga

	
	otwocki
	Sobienie Jeziory

	
	
	Karczew

	
	
	Celestynów

	
	
	Otwock

	
	
	Wiązowna

	
	miński
	Halinów

	
	
	Sulejówek



























b) Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów) (pkt 25)

	Województwo
	Powiat
	Gmina

	mazowieckie
	węgrowski
	Wierzbno

	
	miński
	Dobre

	
	
	Kałuszyn

	
	
	miasto Kałuszyn

	
	
	Cegłów

	
	
	Latowicz

	
	siedlecki
	Wodynie

	lubelskie
	łukowski
	Stoczek Łukowski






c) Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa (pkt 26) 

	Województwo
	Powiat
	Gmina

	małopolskie
	krakowski
	Skawina




d) Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki (pkt 27)

	Województwo
	Powiat
	Gmina

	mazowieckie
	kozienicki
	Kozienice

	
	
	Głowaczów

	
	radomski
	Jastrzębia

	
	
	Jedlińsk

	
	
	Zakrzew

	
	
	Wolanów

	
	
	Kowala

	
	
	Radom






e) Modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce (pkt. 28)
	Województwo
	Powiat
	Gmina

	mazowieckie
	radomski
	Kowala

	świętokrzyskie
	szydłowiecki
	Orońsko

	
	
	Szydłowiec

	
	
	Chlewiska

	
	konecki
	Stąporków

	
	skarżyski
	Bliżyn

	
	kielecki
	Mniów

	
	
	Strawczyn

	
	
	Piekoszów




2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
W zakresie ilości wydawanych decyzji administracyjnych Ustawa powinna doprowadzić do ich zmniejszenia z uwagi na optymalizację procesu ich wydawania poprzez zakresowe wyłączenie niektórych regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Prace związane z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie artykułu 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie będą realizowane na szczeblu gmin i powiatów.
Przewiduje się, iż skutkiem rozbudowy infrastruktury przesyłowej będzie wzrost dochodów budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wśród wyżej wymienionych przychodów należy wymienić przychody z podatku PIT, CIT, VAT oraz przychody z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
Wyżej wymienione strategiczne inwestycje w zakresie budowy przesyłowych linii elektroenergetycznych  określone w projektowanej ustawie zostaną sfinansowane ze środków własnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Nie przewiduje się natomiast finansowania tych inwestycji z budżetu państwa, w związku z czym, w tym zakresie regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych
3. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Zakres regulacji nie zmieni celu głównego obowiązywania przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprzez pokrycie w sposób ciągły i wystarczający planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ciągłe i wystarczające dostawy energii elektrycznej są warunkiem koniecznym i niezbędnym do niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju społeczeństw. Powyższe przyczyni się do stworzenia warunków do stabilnego rozwoju gospodarczego. 
Wysoka jakość oraz niezawodność dostaw energii elektrycznej jest jednym z czynników wpływających na atrakcyjność kraju dla inwestorów, których działalność wymaga stabilności zasilania, wobec czego przewiduje się, że sprawny rozwój sieci przesyłowych  bezpośrednio przyczyni się do wzrostu ilości przedsiębiorstw w ramach różnych gałęzi gospodarki oraz zwiększenia produkcji w skali kraju.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przedmiotowa regulacja będzie wpływać na wzrost zatrudnienia na rynku pracy m.in. poprzez rozwój istniejących oraz powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, w tym nowych miejsc pracy, oraz stabilizację zatrudnienia w sektorach związanych z elektroenergetyką. 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Urządzenia przesyłowe umożliwiają rozwój gospodarki, a realizacja ww. inwestycji tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia. Rozwinięta infrastruktura przesyłowa umożliwia pozyskiwanie inwestorów i pobudza przedsiębiorczość. Zatem projektowana Ustawa pozytywnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Rozwiązania Ustawy dadzą regionom instrumenty do lepszego wykorzystania atutów regionów oraz środków finansowych, w tym: unijnych. Regiony zwiększą swoją konkurencyjność w zakresie pozyskiwania środków finansowych i inwestorów oraz uzyskają dodatkowy wpływ na kształtowanie rynku pracy. 
7. Skutki prawne związane z wejściem w życie regulacji.
Strategiczne inwestycje w zakresie budowy przesyłowych linii elektroenergetycznych, które wpływają na zapewnienie odpowiednich zdolności przesyłowych oraz na spełnienie kryteriów niezawodnościowych pracy krajowego systemu przesyłowego, w szczególności we wschodniej, centralnej i południowej Polsce, będą mogły korzystać z priorytetowej, przyspieszonej ścieżki pozyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do ich realizacji.
8. Zgodność zaproponowanych rozwiązań prawnych z prawem unijnym
Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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